附件1

局领导挂钩技工院校安全生产工作分工表

| 局领导 | 处室、部门 | 挂钩技工院校 |
| --- | --- | --- |
| 严德群 | 办公室 | 江苏省常州技师学院 |
| 江 天 | 工伤保险处 | 常州冶金技师学院 |
| 刘晓东 | 事业单位管理处 | 常州科技经贸技工学校 |
| 朱 岩 | 职业能力建设处 | 常州市工贸高级技工学校 |
| 丁亚英 | 劳动关系与监察处 | 常州航空技工学校 |
| 王 伟 | 人就中心 | 常州天正技工学校 |

附件2

技工院校日常安全生产检查工作指引

| 序号 | 责任事项 | 工作职责 | 工作举措 | 存在隐患 | 整改措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制度建设 | 完善学校安全管理组织机构与管理制度，成立校园安全生产管理工作领导小组，配备专职安全管理员，细化落实安全生产责任制。 | 1.校园安全纳入学校年度目标考核工作； 2.建立学校安全工作组织领导机构，健全校园安全管理制度，明确职责，责任到人； 3.落实学校安全生产制度和责任制，制定学校安全工作“党政同责、一岗双责”规定，学校主要领导为学校安全工作的第一负责人，每季度至少主持召开一次安全工作专题会议； 4.学校年度工作计划有安全工作内容，学校要制定相关应急预案。如消防预案（结合防踩踏）、食物中毒、触电、淹溺、反恐防暴、地震疏散、气象及自然灾害（台风、暴雨等）、危化品事故预案等，并按计划组织演练（查看计划）； 5.建立安全工作经费保障制度，每年安排一定额度的消防、技防、卫生、交通安全等专项经费，并建立经费管理使用台账； 6.严格落实选聘兼职法治副校长及法治辅导员。 |  |  |  |
| 2 | 安全生产 宣传教育 | 把消防安全、安全生产等法律法规宣传纳入技工院校培训、鉴定的全过程。查验安全管理、安全教育、心理教育预防、地质灾害预防宣传、卫生防疫宣传活动开展情况。 | 1.充分利用人社部门网站、微信公众号、各技工院校宣传平台加大技工院校校园安全工作推进动态，营造技工教育安全稳定发展的良好氛围； 2.在学校网站、微信公众号公布“一话通”值班电话，安排专人接听并及时回应学生和家长诉求，积极有效处置舆情事件，化解舆情风险；假期要确保“一话通”24小时畅通； 3.各校坚持将教学大纲、授课方案、实训计划中纳入安全生产知识和技能培训内容，有学生实验、实训前安全意识教育和应急处置培训记录台账； 4.每学年定期开展的宣传教育活动，设有安全法治宣传专栏，利用新生入学教育、安全教育、法制讲座、主题班会课等形式，提醒学生远离不良校园贷，保护好个人身份信息，引导学生识黑识恶，增强师生安全防范意识； |  |  |  |
| 3 | 消防安全 | 加强消防安全自查，防止火灾等安全事故。健全组织机构、管理制度、应急预案等，消防设施、设备完好，定期开展安全教育和消防演练。各学校要建立学生档案，学生宿舍设专门管理室和管理人员，加强夜间巡查。 | 1.应严格按照《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》的相关规定执行，不得擅自改变校内建筑使用用途，未经消防设计审核或消防验收，不得擅自施工和擅自使用； 2.学校建立消防安全管理制度，建筑物通过消防验收；消防控制室应落实每班不少于2名持有职业资格证的人员24小时值班制度，值班人员应熟练掌握应急处置程序要求，聘有专业的消防维保单位（查看合同）。消防控制室应如实填写记录设备运行等情况，除值班用品、火情处置用品外，消防控制室不能堆放其他物品； 3.学校消防设施设备配足配全、正常有效；消防栓如为非自动式的，学校消防泵房必须确保有24小时人员值班（有值班表），确保一旦发生火灾，可立即启动泵房送水； 4.学校消防水系统正常；有维保合同和维保记录； 5.高层建筑、学生食堂、宿舍、教学楼、图书馆、实验实训室、危险品仓库、物资仓库等人员密集场所、火灾事故易发多发部位开展日常巡查并记录； 6.学校保持主干道、楼道、宿舍、出入口等消防通道畅通；宿舍不得有阻碍逃生和救援的栅栏、防盗窗（网）、广告牌，安全出口指示灯保持常亮，疏散指示灯通电常亮（安装位置距离地面30厘米至50厘米），应急照明灯是否为通电状态； 7.餐厅与厨房应按规定进行防火分隔，排油烟罩及烹饪部位应有燃气自动报警切断系统，报警装置有声、光报警功能，墙面装饰和吊顶要使用阻燃材料，报警终端有专人值班，排油烟罩及管道定期（每季度不少于1次）清洗； 8.电动车（电动自行车、电动摩托车、电动汽车等）停放有序、集中管理，停放处放置灭火器材；是否存在违规停放充电行为，门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口和人员密集场所内严禁电动自行车停放、充电；地下停车场烟感、喷淋正常工作；不得在安全出口安装电子门禁； 9.按规定配备宿舍管理员（生管老师），严禁在宿舍使用蜡烛、蚊香等明火、吸烟，严禁使用大功率电器（如：电炉、电热丝、电热棒等），严禁乱拉乱接电源，严禁将宿舍床铺用帷幔遮挡，建立并落实人员进出管理、防火、防入侵、防盗等安全管理制度、措施，每个宿舍要安装烟感报警器； 10.员工、宿管人员要掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能； 11.宿舍要安装一键报警广播装置（确保每个楼层和宿舍均能听到）； 12.要配备微型消防站（站内防火服等要正品），并定期点检； 13.防火门闭门器保持完好，开启方向正确；防火门保持常闭状态；不得存在防火门被拆除或更换等情形； 14.在使用燃气的实训室要使用燃气报警切断装置，不得使用猛火灶或不带熄火装置的灶具，要及时更换不合格“灶管阀”等燃气具配件，要严格落实“人走阀关”制度； 15.不得储存、使用燃点小于60℃的液体醇基燃料。 |  |  |  |
| 4 | 治安安全 | 主要是防止学生的违法犯罪和生命危险。深入开展学生法制、思想素质、心理健康等教育，规范学生日常教学、生活管理工作，建立学校和家庭的沟通联系机制等。加强学校禁毒、反诈骗宣传工作，净化校园治安环境。 | 1.建立健全校园周边整治协调工作机制和校园巡查制度，维护校园及周边环境安全； 2.查验安保人员配备及持证上岗、治安器材配备（值班室内配全“八大件”）、视频监控系统（与公安联网）、巡查制度及档案等，一键报警装置联网通畅、保安人员操作报警、复位熟练； 3.要求各校加强对学生的安全、法制、思想道德、心理健康等日常教育；建立重点学生花名册；健全学校、老师、家长、学生沟通联系机制，并建立相关台账； 4.对人员密集的大型活动要加强管理，制定应急预案，并及时报公安备案，必要时要增派警力维护； 5.加强校园及周边的安全维护，特别是学生上学、放学高峰，学校要加派保安、老师维护秩序，严控人员的进出； 6.人员和车辆进出大门的升降柱能正常使用，其余校门要设升降柱、石墩、拒马等设施； 7.定期检查违禁物品查禁收缴工作，按月至少开展一次管制刀具和危险物品专项查禁收缴工作； 8.每月学校至少组织最小应急单元进行“二对一”“三对一”应急演练；每周组织一次校园保安实操训练； 9.严管管制刀具（含水果刀）进校园； 10.门卫保安上岗时按规定要全副武装； 11.视频监控存储时间不少于30日； 12.校园周边围墙技防设施（一键报警、电子围栏、周界报警、视频监控等）完善，技防无死角； 13.校园实施封闭式管理，严格人员、车辆入校检查登记制度，严防校外人员进入滋事； 14.掌握校园周边实时水域情况，竖立警示标识，加强教育和巡查； 15.学生在教学楼进行教学活动和晚自习，以及举办或组织师生参加集体活动拥挤时段，要采取有效措施防止发生踩踏伤害事故； 16.要加强校园欺凌治理，成立欺凌治理委员会，公布举报电话。 |  |  |  |
| 5 | 实习实训 安全 | 技工院校要按照教育部等八部门《职业学校学生实习管理规定》要求，严格规范学生实习实训工作。未经安全教育培训或未通过安全考核的学生不得参加实习。实训场地满足学生实训要求，工位布局合理，实训安全操作培训到位、规程上墙，遇到突发事件有应急处理预案。 | 1.学校要制订具体的实习实训工作计划和实施方案，并应在事前报市人社部门，禁止安排16周以下学生顶岗实习；跨省、境外实习要上报市、省人社部门同意； 2.不得通过中介机构或有偿代理组织、安排和管理学生实习工作，组织顶岗实习要经过学生和家长同意； 3.顶岗实习前，技工院校须与专业对口合作企业、实习学生签订《职业学校学生岗位实习三方协议》，不得删减示范文本内容；建立实习学生住宿制度和请销假制度，为实习学生投保实习责任保险，应同实习单位对学生进行安全防护知识、岗位操作规程教育和培训并进行考核； 4.实习单位按规定为顶岗实习学生缴纳工伤保险，鼓励实习单位为顶岗实习生购买意外伤害险； 5.技工院校应安排实习指导教师、实习单位应指定专人共同负责学生实习期间的业务指导和日常巡视工作，定期检查和报告学生实习情况； 6.设备设施上张贴安全警示标志，如注意安全、当心触电、当心机械伤害、当心伤手等标志。 |  |  |  |
| 6 | 意识形态和网络舆情安全 | 持之以恒抓好全市技工院校学生思想道德教育，打牢思想道德基础，强化立德树人为宗旨的教育理念。加强技工院校党团组织建设，防止学校党建工作弱化、党建带团建工作不力。 | 1.深入贯彻落实习近平总书记对技能人才工作重要指示精神，形成用习近平总书记重要指示精神统一思想、凝聚力量、推动技工教育的良好氛围； 2.宣传技能领军人才先进事迹，开展爱国主义教育，激励青年学子技能成才、技能报国； 3.加强技工院校党组织建设，牢牢把握学校意识形态工作领导权，注重党建带团建工作，以高质量党建引领学校发展； 4.加强技工院校教材核验工作，开齐开足开好思政、历史课，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观； 5.加强校园网络安全建设，建立完善学校网站、公众号等网络平台安全应急机制、应急预案，细化应急举措到岗到人；聘请网监部门认可的网络安全专业公司进行网站日常安全维护，如学校网站被黑，要第一时间关闭网站，及时向公安、人社、网监部门报警处置； 6.全面摸排师生宗教信仰情况，会同公安部门全面推进治理宗教非法活动，加强反邪教等常态化宣传教育； 7.常态化开展防范电信网络犯罪宣传； 8.对涉校涉生极端事件，重点群体矛盾纠纷、招考信息发布等社会普遍关注的热点焦点，做好网络舆情监测，防止不良信息传播； 9.教育引导师生员工不在网络上散布危害国家公共安全和攻击他人言论的违法行为，预防网络犯罪。 |  |  |  |
| 7 | 招生安全 | 督促技工院校严格遵守招生纪律，防止无序、违规招生，切实规范招生行为。防范招生过程中虚假宣传、恶意竞争和“推荐费”“介绍费”等腐败情况，严防超计划招生、严重扰乱招生秩序造成不良社会影响的情况。 | 1.每年召开招生工作会议，签订招生承诺书，规范招生行为； 2.学校招生简章、宣传材料及时上报市人社局； 3.技工院校不虚假宣传（承诺）骗取生源；不雇佣招生代理招生或有偿招生；不承诺“中专升大专、大专升本科”等内容；不将所招收学生委托其他学校或机构培养； 4.技工院校校外教学点不得对外衍生其他分支机构，不得以校外教学点名义独立面向社会招生和办学。 |  |  |  |
| 8 | 健康安全 | 做好四害灭杀及传染病等疾病预防宣传工作，配备好学校医务室（保健室）医护人员。 | 1.学校要把传染病防控知识、技能等内容纳入日常教育内容，定期应急演练，切实提高师生员工和学生家长防病意识和自我防护能力（查看学生活动计划表）； 2.加强学校医务室（保健室）、心理咨询室规范建设、能力建设；严格按照国家有关规定配备具有从业资格的专职医务保健人员或兼职卫生保健教师； 3.多渠道了解掌握学生的思想心理状态，未雨绸缪、防患于未然；做好学生关爱工作，关注对有严重心理问题等重点学生群体，将96111公益心理热线告知每位学生和家长，指导家长做好情绪管理、实施科学家教； 4.培训师生掌握“海姆立克”急救法。 |  |  |  |
| 9 | 食品安全 | 实行校长负责制，建立集中用餐陪餐制度。校内食堂、小卖部食品符合国家卫生标准，进货流程规范、食品留样及时、设施设备运转正常，从业人员健康证书齐全，消毒、防疫等工作符合有关规定，日常管理巡查到位、台账齐全。 | 1.学校实行校长负责制，建立集中用餐陪餐制度； 2.食堂配备专（兼）职安全管理员，建立岗位安全和责任追究制度；食堂人员要持（健康）证上岗；食堂管理台账齐全，采购、验收、索证、留样、消毒、晨检记录完备；不使用转基因食用油；教学、食堂区域公共饮水机有消毒记录； 3.食堂建立安全管理制度；厨房刀具专人管理，入柜上锁；留样（间）柜上锁；安全使用水电气；防鼠防盗工作到位；食堂油烟机定期清洗；食堂监控完善，对准食堂工作的重要环节；冷藏室人员进出安全管理规范；后厨及食材加工场所要采取封闭管理及相关安全措施； 4.食堂、校内商店有食品经营许可证或营业执照，无过期或“三无”产品；加工场所按原料、半成品、成品的顺序予以布局，生熟食品、食品和非食品之间存放场所无交叉污染；食堂制作凉菜要严格落实相关要求； 5.学校有食物中毒处置方案编制及演练情况； 6.定期进行饮用水水质监测。 |  |  |  |
| 10 | 校车交通 安全 | 确保自有校车、租赁校车或接送学生车辆的交通安全。督促学校与租赁公司签订安全管理责任书，优化校内外交通环境，建立健全学生乘车信息、安全教育、应急处置台账。 | 1.学校开展乘坐校车学生专题安全教育和交通安全教育，建立台账资料； 2.学校与校车租赁公司签订安全管理责任书，建立健全学生乘车信息，相关台账备查； 3.上下学等重点时段校门前有专人指挥疏导交通，“护学岗”开展有序，配备4G可视化通讯设备；严禁“黑校车”等接送学生； 4.校园门口要有减速带，校园内要有减速、限速标志；学校车辆按规定统一停放； 5.学校组织春秋游、境内研学、境外修学旅行及其他集体外出活动要制定应急方案； 6.有车辆伤害事故处置方案编制及演练情况。 |  |  |  |
| 11 | 建筑安全及其附着设施 | 落实《常州市既有建筑安全隐患排查整治专项行动实施方案》要求，建立健全校园建筑安全鉴定台账资料，加强学校建筑安全动态监管，及时发现、消除安全隐患，确保学校教学楼、学生宿舍、实训工场等校园建筑安全管理到位。 | 1.学校在建项目建立安全领导小组，健全安全管理制度； 2.学校在建项目或D级危房实施有效隔离并有安全警示标志；校内不应存在“三合一”（教学、住宿、食堂或实训）楼房； 3.学校建筑物不租借作从事有害有毒、易燃、易爆危险品生产、经营场所；符合租借条件的应签订合同，合同中有安全和治安管理条款；不在校外租借不合格的校舍从事教育教学活动； 4.学校自建房手续完善、房屋建筑资料存档，建立定期排查和巡视建筑物安全隐患台账；校内新建、改建、扩建的建筑物其安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用； 5.加强校园周边（内外）校巡查，确保校园围墙（围栏）坚固耐用，内外高度均不低于2米，无下沉、开裂、倾斜、锈蚀、缺损； 6.校园建筑物外墙无脱落；走廊护栏高度超过1.1米；建筑外墙钢直梯设置护笼及防攀爬装置； 7.校内运动场地和道路平整，无破损，体育设施、活动器材安装牢固，无松动、锈蚀； 8.校园低洼地带、易滑坡地段、易遭受雷击以及池塘假山等区域是否设置明显的预警提醒标识和救生设备；沟、池、坑洞有盖板； 9.校园高层建筑物、升旗杆等有避雷装置；每年做好建筑物防雷检测； 10.大型悬挂显示屏、大型广告吊幔、设备吊架与基体不得存在松动、滑脱、明显锈蚀等现象； 11.较重的设备、灯具以及电扇、音箱等有震动荷载的设备不得直接安装在吊顶龙骨上，要定期检查上述设备的安全状态； 12.吊杆、龙骨、基体锚固件不得存在变形、松动、脱落、明显锈蚀现象； 13.外墙、檐口装饰的各种材料、构件不得存在开裂、损坏、脱落现象； 14.外墙保温不得存在开裂、松动现象； 15.幕墙构件、石材及各类板材不得存在变形、松动现象； 16.外框窗、外开扇不得存在断裂、松动现象； 17.学校各类连廊不得存在安全隐患； 18.按照国家规定定期对建筑物、构筑物、设施、设备进行鉴定、检验、维修，对鉴定的危房，要及时清人、停用、封房，及时设置警示标识和安全围挡，对不合格设施设备要禁用，并设置警示标志。 |  |  |  |
| 12 | 用电安全 | 加强学校用电安全管理， 配备具有操作资格证的电工、制订有关的用电安全规定，防止用电意外事故发生， 确保安全用电。落实好完善宿舍用电、实训用电管理制度，电器远离可燃物，严禁私拉电器线路、擅自增加用电设备等行动。 | 1.变配电站（间）周围应有安全消防通道，保持畅通；配备消防器材、应急灯； 2.门有挡鼠板、窗及孔洞应设置网孔小于10×10毫米的金属网； 3.高低压配电室内的各种电力设备、设施所有应接地部位必须与接地系统可靠连接；并提供接地系统图及地下隐蔽工程技术资料、电力部门定期检测报告（配电系统电气预防性试验3年一次）； 4.各种安全用具应完好可靠，有定期检测资料，配电室内外要有提示要害部位带电危险的警示标志； 5.学校内电气柜（箱）：箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无遮挡物、有足够的操作空间，符合安装规程要求；箱（柜、板）内插座接线正确，插座应从漏电保护器引出； 6.电气线路均须穿管敷设；厨房间等日常使用的电器要配套漏电保护装置，电动车充电车棚用电线路接地线规范； 7.宿舍内禁止使用大功率电器设备； 8.编制触电事故专项预案并开展演练。 |  |  |  |
| 13 | 建筑工地安全 | 检查督导施工单位和施工人员按要求落实相关安全措施，对发现的问题及时督促施工方进行整改。 | 1.消防设施设备不得过期失效； 2.工人生活区不得违规使用大功率电器，要有限流保护装置和漏电保护装置； 3.工人集中住宿区不得设置影响逃生的防盗网等； 4.易燃易爆及危化品等物品要分类妥善存放； 5.严禁违规使用液化石油气； 6.不得存在安全出口和疏散通道楼梯数量不足、宽度不够、应急疏散指示标志缺失损坏等情况； 7.要对工人开展消防培训和演练，工人要掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能； 8.严禁违规使用明火或者电焊、气焊作业，电焊、气焊人员要持证上岗，电焊、气焊作业要办理动火手续； 9.动火作业现场要安排专门人员进行现场安全管理，要采取相应的消防安全措施； 10.施工现场可燃包装纸、包装盒、编织袋要及时进行清理； 11.工人在施工作业时严禁违规抽烟； 12.要对施工现场阻燃性不达标的建筑材料及时进行治理； 13.建筑工地与学校教学、生活区采用物理法分隔开。 |  |  |  |
| 14 | 特种设备安全 | 督促各单位将锅炉、压力容器、电梯等特种 设备按照《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规要求进行管理 | 1.锅炉、压力容器应定期检验（简单压力容器除外），外表无裂纹、变形、泄漏、局部过热等不正常现象； 2.锅炉、压力容器安全附件（安全阀、爆破片、压力表等）要齐全、灵敏、可靠并定期检定； 3.锅炉、压力容器紧固螺栓要完好、旋紧； 4.锅炉、压力容器基础不得下沉、倾斜以及涂层不得损坏等异常现象； 5.电梯定期检测、运行处于有效期内，每15日进行一次由具备资质单位进行维护保养（留存保养记录）。 |  |  |  |
| 15 | 学校危化品使用安全（仅限常高技） | 动态查验各校在省危化品使用安全信息填报平台信息，指导学校完善危化品管理制度、实验室安全防护措施。查看危化品存储、使用登记、入库情况和防爆柜、防腐蚀柜配备情况。各校建立危化品使用安全信息月报制度，省常技和武进技师学院动态完善化品泄漏处置方案、定期开展应急演练。 | 1.建立学校主要领导为负责人的安全管理组织机构； 2.实验室、准备室、储存室等安全管理制度完善并上墙；危化品储存室符合“三双三防”要求：即“双人保管、双人领用、双人双锁”“防盗门窗、入侵报警、视频监控”；将易燃易爆、剧毒、易制毒药品入（柜）库，存储方式根据化学品性质决定是否隔离存储和分离存储，易燃化学品储存室电气应防爆，设置通风、泄压、防晒、灭火、防毒、防潮、防腐、防渗漏等安全设施设备； 3.实验室、准备室、危化品储存室、液化燃气瓶放置有必要的消防、安全设备和防护急救用品；储存危化品的库房是否设置明显标志； 4.危化品存储、使用登记符合规定；使用后实验用品及时入（柜）库；危化品储存室、准备室或实验室配备防爆柜、防腐蚀柜、洗眼器及喷淋装置。 |  |  |  |